Исх. №_____________

«____»______________20___ г.

Начальнику Испытательной

пожарной лаборатории

ООО «Спецпожкомплект»

Сухареву А. А.

Заявление

на проведение контрольных испытаний выполненной огнезащитной обработки

деревянных конструкций согласно ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» п.п.5.3, 6.4.

- Наименование объекта:

- Адрес объекта:

- Проверяемые виды работ, площадь обработки:

- Наименование заказчика работ:

- Наименование организации выполнившей  работы (монтаж или огнезащиту) № лицензии:

- Наименование, ТУ, номер сертификата ПБ огнезащитного покрытия, дата до которой он действует:

Акт отбора образцов

- Дата проведения:

- Внешнее состояние огнезащищенных деревянных конструкций: необработанные места, трещины, отслоения, изменения цвета, посторонние пятна, инородные включения и другие повреждения _____________________________________________________________________________________

(обнаружены / не обнаружены)

- Условия эксплуатации: (на открытом воздухе, под навесом, в закрытом отапливаемом, неотапливаемом помещении, иные условия) ____________________________________________________________________

| № п/п | Номер образца | Месторасположение отбора образца | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель организации-подрядчика_________________________/____________________/

м. п.

Руководитель организации-заказчика_________________________/___________________/

м.п.

Примечание: образцы для проведения контрольных испытаний (размером 40×60×1,5 мм) должны быть пронумерованы, запечатаны в пакет, на пакете должны стоять печать и подпись заказчика огнезащитных работ и подрядчика (исполнителя работ); количество контрольных образцов – пять на 1000 м2 поверхности огнезащитной обработки (либо на одно здание).